|  | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO CAMPUS CUBATÃO |
| --- | --- |

FOLHA SIMULADA DE CALIBRAÇÃO

UTILIZADO NA DISCIPLINA:

INSTRUMENTAÇÃO

MONTAGEM:

PROFESSOR MARCELO S. COELHO

Revisão 6 – MARÇO/2020

| ## RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento: Transmissor de Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fabricante: YOKOGAWA |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: YTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faixa: -50ºC a +100ºC |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### CALIBRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V V C = Valor Verdadeiro Convencional |  |  |  |  | V I = Valor indicado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ascen 1 |  | Erro 1 |  | Desc. 1 |  |  | Erro 2 | Ascen 2 |  | Erro 3 | Desc. 2 |  | Erro 4 |  |  |  |
| % |  | ºC | Ω | (mA) | mA | ºC | ºC |  | mA |  | ºC | ºC | mA | ºC | ºC | mA | ºC | ºC | ºC |  |  |
| 0 |  | -50 | 80,31 | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,185 |  |  | 81,00 | 4,1896 | 4,195 |  |  |  | 4,191 |  |  |  | 4,198 |  |  | 4,189 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 25 | 109,73 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51,014 |  |  | 110,00 | 12,1622 | 12,176 |  |  |  | 12,163 |  |  |  | 12,181 |  |  | 12,160 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 100 | 138,51 | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99,124 |  |  | 138,00 | 19,8598 | 19,912 |  |  |  | 19,861 |  |  |  | 19,901 |  |  | 19,863 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Adotar para o preenchimento da tabela 2 ( duas ) casas após a vírgula. - VVC=Valora atribuído a uma grandeza específica e aceito, às vezes por convenção, como tendo uma incerteza apropriada para uma finalidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |